## ABB Curve
Trip time @ 3 x I1 |  | 12
k |  | 96 |  |  | 1 | we set the opening time at 3 Itrip
n |  | 2 |  |  | 2 | t trip = k / (9-1)
call rate |  | 10 | ms |  | 3 | trip @ 3 I trip = 3s
threshold |  | 9600 | 2580 |  |  | 3 = k / 8
k = 24
I/Itrip | t trip [s] | calls | time
1.05 | 936.5854 | 93659 | 936.59 | 0.0004948%
1.06 | 776.699 | 77670 | 776.7 | 0.000125%
1.07 | 662.5259 | 66253 | 662.53 | 0.0006219%
1.08 | 576.9231 | 57693 | 576.93 | 0.0012%
1.09 | 510.3668 | 51037 | 510.37 | 0.0006219%
1.1 | 457.1429 | 45715 | 457.15 | 0.001563%
1.11 | 413.6148 | 41362 | 413.62 | 0.001252%
1.12 | 377.3585 | 37736 | 377.36 | 0.0004%
1.13 | 346.6956 | 34670 | 346.7 | 0.001281%
1.14 | 320.4272 | 32043 | 320.43 | 0.0008625%
1.15 | 297.6744 | 29768 | 297.68 | 0.001875%
1.16 | 277.7778 | 27778 | 277.78 | 0.0008%
1.17 | 260.2331 | 26024 | 260.24 | 0.002642%
1.18 | 244.6483 | 24465 | 244.65 | 0.0006875%
1.19 | 230.7138 | 23072 | 230.72 | 0.0027%
1.2 | 218.1818 | 21819 | 218.19 | 0.00375% |  | 1.0677e-05
1.21 | 206.852 | 20686 | 206.86 | 0.003881% |  | 0.99999
1.22 | 196.5602 | 19657 | 196.57 | 0.004987%
1.23 | 187.171 | 18718 | 187.18 | 0.004815%
1.24 | 178.5714 | 17858 | 178.58 | 0.0048%
1.25 | 170.6667 | 17067 | 170.67 | 0.001953%
1.26 | 163.3764 | 16338 | 163.38 | 0.002175%
1.27 | 156.6324 | 15664 | 156.64 | 0.00485%
1.28 | 150.3759 | 15038 | 150.38 | 0.0027%
1.29 | 144.5565 | 14456 | 144.56 | 0.002392%
1.3 | 139.1304 | 13914 | 139.14 | 0.006875%
1.31 | 134.0595 | 13406 | 134.06 | 0.0003813%
1.32 | 129.3103 | 12932 | 129.32 | 0.007467%
1.33 | 124.8537 | 12486 | 124.86 | 0.005056%
1.34 | 120.6637 | 12067 | 120.67 | 0.005263%
1.35 | 116.7173 | 11672 | 116.72 | 0.002292%
1.36 | 112.9944 | 11300 | 113 | 0.005%
1.37 | 109.4766 | 10948 | 109.48 | 0.003138%
1.38 | 106.1477 | 10615 | 106.15 | 0.002146%
1.39 | 102.9932 | 10300 | 103 | 0.006562%
1.4 | 100 | 10001 | 100.01 | 0.01%
1.41 | 97.1562 | 9716 | 97.16 | 0.003954%
1.42 | 94.451 | 9446 | 94.46 | 0.009525%
1.43 | 91.8748 | 9188 | 91.88 | 0.005637%
1.44 | 89.4188 | 8942 | 89.42 | 0.001367%
1.45 | 87.0748 | 8708 | 87.08 | 0.005937%
1.46 | 84.8356 | 8484 | 84.84 | 0.00515%
1.47 | 82.6945 | 8270 | 82.7 | 0.006698%
1.48 | 80.6452 | 8065 | 80.65 | 0.006%
1.49 | 78.6821 | 7869 | 78.69 | 0.01007%
1.5 | 76.8 | 7681 | 76.81 | 0.01302%
1.51 | 74.9941 | 7500 | 75 | 0.007813%
1.52 | 73.2601 | 7327 | 73.27 | 0.01355%
1.53 | 71.5937 | 7160 | 71.6 | 0.008792%
1.54 | 69.9913 | 7000 | 70 | 0.0125%
1.55 | 68.4492 | 6845 | 68.45 | 0.001172%
1.56 | 66.9643 | 6697 | 66.97 | 0.008533%
1.57 | 65.5335 | 6554 | 65.54 | 0.009944%
1.58 | 64.154 | 6416 | 64.16 | 0.0094%
1.59 | 62.8231 | 6283 | 62.83 | 0.01096%
1.6 | 61.5385 | 6154 | 61.54 | 0.0025%
1.61 | 60.2977 | 6030 | 60.3 | 0.003781%
1.62 | 59.0987 | 5910 | 59.1 | 0.002125%
1.63 | 57.9395 | 5794 | 57.94 | 0.0008187%
1.64 | 56.8182 | 5682 | 56.82 | 0.0032%
1.65 | 55.7329 | 5574 | 55.74 | 0.01266%
1.66 | 54.6822 | 5469 | 54.69 | 0.01434%
1.67 | 53.6643 | 5367 | 53.67 | 0.01069%
1.68 | 52.6778 | 5268 | 52.68 | 0.0042%
1.69 | 51.7214 | 5173 | 51.73 | 0.01672%
1.7 | 50.7937 | 5080 | 50.8 | 0.0125%
1.71 | 49.8935 | 4990 | 49.9 | 0.01311%
1.72 | 49.0196 | 4902 | 49.02 | 0.0008%
1.73 | 48.171 | 4818 | 48.18 | 0.01867%
1.74 | 47.3466 | 4735 | 47.35 | 0.007146%
1.75 | 46.5455 | 4655 | 46.55 | 0.009766%
1.76 | 45.7666 | 4577 | 45.77 | 0.00745%
1.77 | 45.0091 | 4501 | 45.01 | 0.001905%
1.78 | 44.2723 | 4428 | 44.28 | 0.01745%
1.79 | 43.5552 | 4356 | 43.56 | 0.01104%
1.8 | 42.8571 | 4286 | 42.86 | 0.006667%
1.81 | 42.1774 | 4218 | 42.18 | 0.006144%
1.82 | 41.5153 | 4152 | 41.52 | 0.0113%
1.83 | 40.8702 | 4088 | 40.88 | 0.02399%
1.84 | 40.2414 | 4025 | 40.25 | 0.02125%
1.85 | 39.6285 | 3963 | 39.63 | 0.003828%
1.86 | 39.0307 | 3904 | 39.04 | 0.02373%
1.87 | 38.4477 | 3845 | 38.45 | 0.006047%
1.88 | 37.8788 | 3788 | 37.88 | 0.0032%
1.89 | 37.3236 | 3733 | 37.33 | 0.01718%
1.9 | 36.7816 | 3679 | 36.79 | 0.02281%
1.91 | 36.2524 | 3626 | 36.26 | 0.02094%
1.92 | 35.7356 | 3574 | 35.74 | 0.01243%
1.93 | 35.2307 | 3524 | 35.24 | 0.02654%
1.94 | 34.7373 | 3474 | 34.74 | 0.007775%
1.95 | 34.2551 | 3426 | 34.26 | 0.01422%
1.96 | 33.7838 | 3379 | 33.79 | 0.0184%
1.97 | 33.3229 | 3333 | 33.33 | 0.02125%
1.98 | 32.8722 | 3288 | 32.88 | 0.0237%
1.99 | 32.4313 | 3244 | 32.44 | 0.02671%
2 | 32 | 3201 | 32.01 | 0.03125%
2.01 | 31.5779 | 3158 | 31.58 | 0.006623%
2.02 | 31.1648 | 3117 | 31.17 | 0.01674%
2.03 | 30.7604 | 3077 | 30.77 | 0.03135%
2.04 | 30.3644 | 3037 | 30.37 | 0.01853%
2.05 | 29.9766 | 2998 | 29.98 | 0.01141%
2.06 | 29.5967 | 2960 | 29.6 | 0.011%
2.07 | 29.2246 | 2923 | 29.23 | 0.01836%
2.08 | 28.86 | 2887 | 28.87 | 0.03455%
2.09 | 28.5027 | 2851 | 28.51 | 0.02555%
2.1 | 28.1525 | 2816 | 28.16 | 0.02667%
2.11 | 27.8092 | 2781 | 27.81 | 0.003022%
2.12 | 27.4725 | 2748 | 27.48 | 0.0272%
2.13 | 27.1424 | 2715 | 27.15 | 0.02795%
2.14 | 26.8186 | 2682 | 26.82 | 0.005075%
2.15 | 26.501 | 2651 | 26.51 | 0.03383%
2.16 | 26.1894 | 2619 | 26.19 | 0.00215%
2.17 | 25.8837 | 2589 | 25.89 | 0.0244%
2.18 | 25.5836 | 2559 | 25.59 | 0.02491%
2.19 | 25.2891 | 2529 | 25.29 | 0.003509%
2.2 | 25 | 2501 | 25.01 | 0.04%
2.21 | 24.7162 | 2472 | 24.72 | 0.01558%
2.22 | 24.4374 | 2444 | 24.44 | 0.01052%
2.23 | 24.1637 | 2417 | 24.17 | 0.02603%
2.24 | 23.8949 | 2390 | 23.9 | 0.0215%
2.25 | 23.6308 | 2364 | 23.64 | 0.03906%
2.26 | 23.3713 | 2338 | 23.38 | 0.03717%
2.27 | 23.1164 | 2312 | 23.12 | 0.01567%
2.28 | 22.8659 | 2287 | 22.87 | 0.01813%
2.29 | 22.6196 | 2262 | 22.62 | 0.001606%
2.3 | 22.3776 | 2238 | 22.38 | 0.01062%
2.31 | 22.1397 | 2214 | 22.14 | 0.001306%
2.32 | 21.9058 | 2191 | 21.91 | 0.01915%
2.33 | 21.6758 | 2168 | 21.68 | 0.01933%
2.34 | 21.4496 | 2145 | 21.45 | 0.001687%
2.35 | 21.2272 | 2123 | 21.23 | 0.0132%
2.36 | 21.0084 | 2101 | 21.01 | 0.0076%
2.37 | 20.7932 | 2080 | 20.8 | 0.03283%
2.38 | 20.5814 | 2059 | 20.59 | 0.04166%
2.39 | 20.3731 | 2038 | 20.38 | 0.03396%
2.4 | 20.1681 | 2017 | 20.17 | 0.009583%
2.41 | 19.9663 | 1997 | 19.97 | 0.0185%
2.42 | 19.7677 | 1977 | 19.77 | 0.01149%
2.43 | 19.5723 | 1958 | 19.58 | 0.03952%
2.44 | 19.3798 | 1938 | 19.38 | 0.0008%
2.45 | 19.1904 | 1920 | 19.2 | 0.05%
2.46 | 19.0039 | 1901 | 19.01 | 0.0322%
2.47 | 18.8202 | 1883 | 18.83 | 0.05203%
2.48 | 18.6393 | 1864 | 18.64 | 0.0036%
2.49 | 18.4612 | 1847 | 18.47 | 0.04776%
2.5 | 18.2857 | 1829 | 18.29 | 0.02344%
2.51 | 18.1129 | 1812 | 18.12 | 0.03939%
2.52 | 17.9426 | 1795 | 17.95 | 0.04133%
2.53 | 17.7748 | 1778 | 17.78 | 0.02917%
2.54 | 17.6095 | 1761 | 17.61 | 0.002788%
2.55 | 17.4466 | 1745 | 17.45 | 0.0194%
2.56 | 17.2861 | 1729 | 17.29 | 0.02265%
2.57 | 17.1279 | 1713 | 17.13 | 0.01243%
2.58 | 16.9719 | 1698 | 16.98 | 0.04758%
2.59 | 16.8182 | 1682 | 16.82 | 0.01067%
2.6 | 16.6667 | 1667 | 16.67 | 0.02%
2.61 | 16.5173 | 1652 | 16.52 | 0.01655%
2.62 | 16.37 | 1637 | 16.37 | 0.0002375%
2.63 | 16.2247 | 1623 | 16.23 | 0.03259%
2.64 | 16.0815 | 1609 | 16.09 | 0.05298%
2.65 | 15.9402 | 1595 | 15.95 | 0.06133%
2.66 | 15.8009 | 1581 | 15.81 | 0.05754%
2.67 | 15.6635 | 1567 | 15.67 | 0.04152%
2.68 | 15.528 | 1553 | 15.53 | 0.0132%
2.69 | 15.3942 | 1540 | 15.4 | 0.03744%
2.7 | 15.2623 | 1527 | 15.27 | 0.05031%
2.71 | 15.1322 | 1514 | 15.14 | 0.05174%
2.72 | 15.0038 | 1501 | 15.01 | 0.04165%
2.73 | 14.877 | 1488 | 14.88 | 0.01995%
2.74 | 14.752 | 1476 | 14.76 | 0.05435%
2.75 | 14.6286 | 1463 | 14.63 | 0.009766%
2.76 | 14.5068 | 1451 | 14.51 | 0.02227%
2.77 | 14.3865 | 1439 | 14.39 | 0.02399%
2.78 | 14.2679 | 1427 | 14.27 | 0.01486%
2.79 | 14.1507 | 1416 | 14.16 | 0.06548%
2.8 | 14.0351 | 1404 | 14.04 | 0.035%
2.81 | 13.9209 | 1393 | 13.93 | 0.06528%
2.82 | 13.8082 | 1381 | 13.81 | 0.01317%
2.83 | 13.6969 | 1370 | 13.7 | 0.02284%
2.84 | 13.587 | 1359 | 13.59 | 0.0224%
2.85 | 13.4784 | 1348 | 13.48 | 0.01177%
2.86 | 13.3712 | 1338 | 13.38 | 0.06567%
2.87 | 13.2653 | 1327 | 13.27 | 0.03507%
2.88 | 13.1608 | 1317 | 13.17 | 0.07005%
2.89 | 13.0575 | 1306 | 13.06 | 0.01919%
2.9 | 12.9555 | 1296 | 12.96 | 0.035%
2.91 | 12.8547 | 1286 | 12.86 | 0.04142%
2.92 | 12.7551 | 1276 | 12.76 | 0.0384%
2.93 | 12.6567 | 1266 | 12.66 | 0.02587%
2.94 | 12.5595 | 1256 | 12.56 | 0.003767%
2.95 | 12.4635 | 1247 | 12.47 | 0.05227%
2.96 | 12.3686 | 1237 | 12.37 | 0.01145%
2.97 | 12.2748 | 1228 | 12.28 | 0.04235%
2.98 | 12.1821 | 1219 | 12.19 | 0.06466%
2.99 | 12.0905 | 1210 | 12.1 | 0.07834%
3 | 12 | 1201 | 12.01 | 0.08333%
3.01 | 11.9105 | 1192 | 11.92 | 0.07957%
3.02 | 11.8221 | 1183 | 11.83 | 0.06701%
3.03 | 11.7347 | 1174 | 11.74 | 0.04559%
3.04 | 11.6482 | 1165 | 11.65 | 0.01525%
3.05 | 11.5628 | 1157 | 11.57 | 0.06242%
3.06 | 11.4783 | 1148 | 11.48 | 0.01472%
3.07 | 11.3948 | 1140 | 11.4 | 0.04569%
3.08 | 11.3122 | 1132 | 11.32 | 0.0688%
3.09 | 11.2306 | 1124 | 11.24 | 0.084%
3.1 | 11.1498 | 1115 | 11.15 | 0.001563%
3.11 | 11.07 | 1107 | 11.07 | 0.0001531%
3.12 | 10.991 | 1100 | 11 | 0.08167%
3.13 | 10.9129 | 1092 | 10.92 | 0.06474%
3.14 | 10.8357 | 1084 | 10.84 | 0.03965%
3.15 | 10.7593 | 1076 | 10.76 | 0.006354%
3.16 | 10.6838 | 1069 | 10.69 | 0.0584%
3.17 | 10.609 | 1061 | 10.61 | 0.009197%
3.18 | 10.5351 | 1054 | 10.54 | 0.04656%
3.19 | 10.462 | 1047 | 10.47 | 0.07684%
3.2 | 10.3896 | 1039 | 10.39 | 0.00375%
3.21 | 10.318 | 1032 | 10.32 | 0.01908%
3.22 | 10.2472 | 1025 | 10.25 | 0.02719%
3.23 | 10.1771 | 1018 | 10.18 | 0.02804%
3.24 | 10.1078 | 1011 | 10.11 | 0.0216%
3.25 | 10.0392 | 1004 | 10.04 | 0.007812%
3.26 | 9.9713 | 998 | 9.98 | 0.08693%
3.27 | 9.9042 | 991 | 9.91 | 0.059%
3.28 | 9.8377 | 984 | 9.84 | 0.0236%
3.29 | 9.7719 | 978 | 9.78 | 0.08302%
3.3 | 9.7068 | 971 | 9.71 | 0.03323%
3.31 | 9.6423 | 965 | 9.65 | 0.07955%
3.32 | 9.5785 | 958 | 9.58 | 0.0152%
3.33 | 9.5154 | 952 | 9.52 | 0.04826%
3.34 | 9.4529 | 946 | 9.46 | 0.07497%
3.35 | 9.391 | 940 | 9.4 | 0.09531%
3.36 | 9.3298 | 933 | 9.33 | 0.00205%
3.37 | 9.2692 | 927 | 9.27 | 0.008816%
3.38 | 9.2092 | 921 | 9.21 | 0.009087%
3.39 | 9.1497 | 915 | 9.15 | 0.002828%
3.4 | 9.0909 | 910 | 9.1 | 0.1%
3.41 | 9.0327 | 904 | 9.04 | 0.08128%
3.42 | 8.975 | 898 | 8.98 | 0.05591%
3.43 | 8.9179 | 892 | 8.92 | 0.02386%
3.44 | 8.8613 | 887 | 8.87 | 0.09795%
3.45 | 8.8053 | 881 | 8.81 | 0.05315%
3.46 | 8.7499 | 875 | 8.75 | 0.001562%
3.47 | 8.6949 | 870 | 8.7 | 0.05816%
3.48 | 8.6406 | 865 | 8.65 | 0.1093%
3.49 | 8.5867 | 859 | 8.59 | 0.0386%
3.5 | 8.5333 | 854 | 8.54 | 0.07812%
3.51 | 8.4805 | 849 | 8.49 | 0.1121%
3.52 | 8.4282 | 843 | 8.43 | 0.02195%
3.53 | 8.3763 | 838 | 8.38 | 0.04411%
3.54 | 8.325 | 833 | 8.33 | 0.06065%
3.55 | 8.2741 | 828 | 8.28 | 0.07156%
3.56 | 8.2237 | 823 | 8.23 | 0.0768%
3.57 | 8.1738 | 818 | 8.18 | 0.07634%
3.58 | 8.1243 | 813 | 8.13 | 0.07014%
3.59 | 8.0753 | 808 | 8.08 | 0.05818%
3.6 | 8.0268 | 803 | 8.03 | 0.04042%
3.61 | 7.9787 | 798 | 7.98 | 0.01683%
3.62 | 7.931 | 794 | 7.94 | 0.1135%
3.63 | 7.8838 | 789 | 7.89 | 0.0789%
3.64 | 7.837 | 784 | 7.84 | 0.0384%
3.65 | 7.7906 | 780 | 7.8 | 0.1203%
3.66 | 7.7447 | 775 | 7.75 | 0.06865%
3.67 | 7.6992 | 770 | 7.7 | 0.01097%
3.68 | 7.654 | 766 | 7.66 | 0.0779%
3.69 | 7.6093 | 761 | 7.61 | 0.008876%
3.7 | 7.565 | 757 | 7.57 | 0.06594%
3.71 | 7.5211 | 753 | 7.53 | 0.1184%
3.72 | 7.4776 | 748 | 7.48 | 0.03253%
3.73 | 7.4344 | 744 | 7.44 | 0.07497%
3.74 | 7.3917 | 740 | 7.4 | 0.1128%
3.75 | 7.3493 | 735 | 7.35 | 0.009766%
3.76 | 7.3073 | 731 | 7.31 | 0.03735%
3.77 | 7.2656 | 727 | 7.27 | 0.06019%
3.78 | 7.2243 | 723 | 7.23 | 0.07826%
3.79 | 7.1834 | 719 | 7.19 | 0.09154%
3.8 | 7.1429 | 715 | 7.15 | 0.1%
3.81 | 7.1026 | 711 | 7.11 | 0.1036%
3.82 | 7.0628 | 707 | 7.07 | 0.1024%
3.83 | 7.0232 | 703 | 7.03 | 0.09622%
3.84 | 6.9841 | 699 | 6.99 | 0.08515%
3.85 | 6.9452 | 695 | 6.95 | 0.06914%
3.86 | 6.9067 | 691 | 6.91 | 0.04816%
3.87 | 6.8685 | 687 | 6.87 | 0.02219%
3.88 | 6.8306 | 684 | 6.84 | 0.1376%
3.89 | 6.793 | 680 | 6.8 | 0.1024%
3.9 | 6.7558 | 676 | 6.76 | 0.06208%
3.91 | 6.7189 | 672 | 6.72 | 0.0167%
3.92 | 6.6823 | 669 | 6.69 | 0.1159%
3.93 | 6.6459 | 665 | 6.65 | 0.06103%
3.94 | 6.6099 | 661 | 6.61 | 0.001038%
3.95 | 6.5742 | 658 | 6.58 | 0.08797%
3.96 | 6.5388 | 654 | 6.54 | 0.0184%
3.97 | 6.5037 | 651 | 6.51 | 0.09735%
3.98 | 6.4688 | 647 | 6.47 | 0.01811%
3.99 | 6.4343 | 644 | 6.44 | 0.089%
4 | 6.4 | 641 | 6.41 | 0.1562%
4.01 | 6.366 | 637 | 6.37 | 0.06275%
4.02 | 6.3323 | 634 | 6.34 | 0.1218%
4.03 | 6.2988 | 630 | 6.3 | 0.01841%
4.04 | 6.2657 | 627 | 6.27 | 0.0692%
4.05 | 6.2328 | 624 | 6.24 | 0.1162%
4.06 | 6.2001 | 621 | 6.21 | 0.1595%
4.07 | 6.1677 | 617 | 6.17 | 0.03691%
4.08 | 6.1356 | 614 | 6.14 | 0.07177%
4.09 | 6.1037 | 611 | 6.11 | 0.1028%
4.1 | 6.0721 | 608 | 6.08 | 0.13%
4.11 | 6.0407 | 605 | 6.05 | 0.1533%
4.12 | 6.0096 | 601 | 6.01 | 0.0064%
4.13 | 5.9787 | 598 | 5.98 | 0.02111%
4.14 | 5.9481 | 595 | 5.95 | 0.0319%
4.15 | 5.9177 | 592 | 5.92 | 0.03875%
4.16 | 5.8875 | 589 | 5.89 | 0.04165%
4.17 | 5.8576 | 586 | 5.86 | 0.04058%
4.18 | 5.8279 | 583 | 5.83 | 0.03551%
4.19 | 5.7985 | 580 | 5.8 | 0.02644%
4.2 | 5.7692 | 577 | 5.77 | 0.01333%
4.21 | 5.7402 | 575 | 5.75 | 0.1704%
4.22 | 5.7114 | 572 | 5.72 | 0.15%
4.23 | 5.6829 | 569 | 5.69 | 0.1256%
4.24 | 5.6545 | 566 | 5.66 | 0.0971%
4.25 | 5.6264 | 563 | 5.63 | 0.06445%
4.26 | 5.5985 | 560 | 5.6 | 0.02767%
4.27 | 5.5707 | 558 | 5.58 | 0.1662%
4.28 | 5.5432 | 555 | 5.55 | 0.122%
4.29 | 5.5159 | 552 | 5.52 | 0.07358%
4.3 | 5.4889 | 549 | 5.49 | 0.02094%
4.31 | 5.462 | 547 | 5.47 | 0.1472%
4.32 | 5.4353 | 544 | 5.44 | 0.08693%
4.33 | 5.4088 | 541 | 5.41 | 0.02245%
4.34 | 5.3825 | 539 | 5.39 | 0.1395%
4.35 | 5.3564 | 536 | 5.36 | 0.06729%
4.36 | 5.3305 | 534 | 5.34 | 0.1784%
4.37 | 5.3048 | 531 | 5.31 | 0.09848%
4.38 | 5.2793 | 528 | 5.28 | 0.0142%
4.39 | 5.2539 | 526 | 5.26 | 0.1159%
4.4 | 5.2288 | 523 | 5.23 | 0.02375%
4.41 | 5.2038 | 521 | 5.21 | 0.1194%
4.42 | 5.179 | 518 | 5.18 | 0.01932%
4.43 | 5.1544 | 516 | 5.16 | 0.1088%
4.44 | 5.13 | 513 | 5.13 | 0.0008%
4.45 | 5.1057 | 511 | 5.11 | 0.08414%
4.46 | 5.0816 | 509 | 5.09 | 0.1648%
4.47 | 5.0577 | 506 | 5.06 | 0.04516%
4.48 | 5.034 | 504 | 5.04 | 0.1196%
4.49 | 5.0104 | 502 | 5.02 | 0.1914%
4.5 | 4.987 | 499 | 4.99 | 0.0599%
4.51 | 4.9638 | 497 | 4.97 | 0.1253%
4.52 | 4.9407 | 495 | 4.95 | 0.188%
4.53 | 4.9178 | 492 | 4.92 | 0.04461%
4.54 | 4.8951 | 490 | 4.9 | 0.1009%
4.55 | 4.8725 | 488 | 4.88 | 0.1544%
4.56 | 4.8501 | 486 | 4.86 | 0.2051%
4.57 | 4.8278 | 483 | 4.83 | 0.0459%
4.58 | 4.8057 | 481 | 4.81 | 0.09009%
4.59 | 4.7837 | 479 | 4.79 | 0.1315%
4.6 | 4.7619 | 477 | 4.77 | 0.17%
4.61 | 4.7402 | 475 | 4.75 | 0.2057%
4.62 | 4.7187 | 472 | 4.72 | 0.02663%
4.63 | 4.6974 | 470 | 4.7 | 0.05566%
4.64 | 4.6762 | 468 | 4.68 | 0.0818%
4.65 | 4.6551 | 466 | 4.66 | 0.1051%
4.66 | 4.6342 | 464 | 4.64 | 0.1254%
4.67 | 4.6134 | 462 | 4.62 | 0.1428%
4.68 | 4.5928 | 460 | 4.6 | 0.1573%
4.69 | 4.5723 | 458 | 4.58 | 0.1689%
4.7 | 4.5519 | 456 | 4.56 | 0.1775%
4.71 | 4.5317 | 454 | 4.54 | 0.1831%
4.72 | 4.5116 | 452 | 4.52 | 0.1858%
4.73 | 4.4917 | 450 | 4.5 | 0.1855%
4.74 | 4.4719 | 448 | 4.48 | 0.1821%
4.75 | 4.4522 | 446 | 4.46 | 0.1758%
4.76 | 4.4326 | 444 | 4.44 | 0.1664%
4.77 | 4.4132 | 442 | 4.42 | 0.154%
4.78 | 4.3939 | 440 | 4.4 | 0.1385%
4.79 | 4.3748 | 438 | 4.38 | 0.12%
4.8 | 4.3557 | 436 | 4.36 | 0.09833%
4.81 | 4.3368 | 434 | 4.34 | 0.07362%
4.82 | 4.318 | 432 | 4.32 | 0.0458%
4.83 | 4.2994 | 430 | 4.3 | 0.01486%
4.84 | 4.2808 | 429 | 4.29 | 0.2144%
4.85 | 4.2624 | 427 | 4.27 | 0.1782%
4.86 | 4.2441 | 425 | 4.25 | 0.1389%
4.87 | 4.2259 | 423 | 4.23 | 0.09634%
4.88 | 4.2079 | 421 | 4.21 | 0.05065%
4.89 | 4.1899 | 419 | 4.19 | 0.00177%
4.9 | 4.1721 | 418 | 4.18 | 0.1894%
4.91 | 4.1544 | 416 | 4.16 | 0.1351%
4.92 | 4.1368 | 414 | 4.14 | 0.0776%
4.93 | 4.1193 | 412 | 4.12 | 0.01686%
4.94 | 4.1019 | 411 | 4.11 | 0.1967%
4.95 | 4.0847 | 409 | 4.09 | 0.1304%
4.96 | 4.0675 | 407 | 4.07 | 0.06095%
4.97 | 4.0505 | 406 | 4.06 | 0.2351%
4.98 | 4.0335 | 404 | 4.04 | 0.16%
4.99 | 4.0167 | 402 | 4.02 | 0.08167%
5 | 4 | 401 | 4.01 | 0.25%
5.1 | 3.8385 | 384 | 3.84 | 0.04%
5.2 | 3.6866 | 369 | 3.69 | 0.09125%
5.3 | 3.5437 | 355 | 3.55 | 0.1766%
5.4 | 3.4091 | 341 | 3.41 | 0.02667%
5.5 | 3.2821 | 329 | 3.29 | 0.2422%
5.6 | 3.1621 | 317 | 3.17 | 0.2512%
5.7 | 3.0486 | 305 | 3.05 | 0.04635%
5.8 | 2.9412 | 295 | 2.95 | 0.3%
5.9 | 2.8394 | 284 | 2.84 | 0.02125%
6 | 2.7429 | 275 | 2.75 | 0.2604%
6.1 | 2.6512 | 266 | 2.66 | 0.3319%
6.2 | 2.5641 | 257 | 2.57 | 0.23%
6.3 | 2.4813 | 249 | 2.49 | 0.3522%
6.4 | 2.4024 | 241 | 2.41 | 0.3163%
6.5 | 2.3273 | 233 | 2.33 | 0.1172%
6.6 | 2.2556 | 226 | 2.26 | 0.1933%
6.7 | 2.1873 | 219 | 2.19 | 0.1241%
6.8 | 2.122 | 213 | 2.13 | 0.3762%
6.9 | 2.0596 | 206 | 2.06 | 0.01729%
7 | 2 | 201 | 2.01 | 0.5%
7.1 | 1.9429 | 195 | 1.95 | 0.3641%
7.2 | 1.8883 | 189 | 1.89 | 0.09125%
7.3 | 1.8359 | 184 | 1.84 | 0.2225%
7.4 | 1.7857 | 179 | 1.79 | 0.24%
7.5 | 1.7376 | 174 | 1.74 | 0.1406%
7.6 | 1.6913 | 170 | 1.7 | 0.5125%
7.7 | 1.6469 | 165 | 1.65 | 0.1859%
7.8 | 1.6043 | 161 | 1.61 | 0.3567%
7.9 | 1.5633 | 157 | 1.57 | 0.4309%
8 | 1.5238 | 153 | 1.53 | 0.4062%
8.1 | 1.4858 | 149 | 1.49 | 0.2801%
8.2 | 1.4493 | 145 | 1.45 | 0.05%
8.3 | 1.4141 | 142 | 1.42 | 0.4206%
8.4 | 1.3801 | 139 | 1.39 | 0.7171%
8.5 | 1.3474 | 135 | 1.35 | 0.1953%
8.6 | 1.3158 | 132 | 1.32 | 0.32%
8.7 | 1.2853 | 129 | 1.29 | 0.3647%
8.8 | 1.2559 | 126 | 1.26 | 0.3275%
8.9 | 1.2275 | 123 | 1.23 | 0.2066%
9 | 1.2 | 121 | 1.21 | 0.8333%
9.1 | 1.1735 | 118 | 1.18 | 0.5581%
9.2 | 1.1478 | 115 | 1.15 | 0.1937%
9.3 | 1.1229 | 113 | 1.13 | 0.6289%
9.4 | 1.0989 | 110 | 1.1 | 0.1%
9.5 | 1.0756 | 108 | 1.08 | 0.4062%
9.6 | 1.0531 | 106 | 1.06 | 0.6558%
9.7 | 1.0313 | 104 | 1.04 | 0.8475%
9.8 | 1.0101 | 102 | 1.02 | 0.98%
9.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
10 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
11 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
12 | 1 | 100 | 1 | 0%

## IEC Curve
k |  | 1 |  |  | 1 | we set the opening time at 3 Itrip
n |  | 2 |  |  | 2 | t trip = k / (9-1)
call rate |  | 10 | ms |  | 3 | trip @ 3 I trip = 3s
threshold |  | 0 | 0 |  |  | 3 = k / 8
k = 24
I/Itrip | t trip [s] | calls | time
1.05 | 9.7561 | 100 | 1 | -89.75%
1.06 | 8.0906 | 100 | 1 | -87.64%
1.07 | 6.9013 | 100 | 1 | -85.51%
1.08 | 6.0096 | 100 | 1 | -83.36%
1.09 | 5.3163 | 100 | 1 | -81.19%
1.1 | 4.7619 | 100 | 1 | -79%
1.11 | 4.3085 | 100 | 1 | -76.79%
1.12 | 3.9308 | 100 | 1 | -74.56%
1.13 | 3.6114 | 100 | 1 | -72.31%
1.14 | 3.3378 | 100 | 1 | -70.04%
1.15 | 3.1008 | 100 | 1 | -67.75%
1.16 | 2.8935 | 100 | 1 | -65.44%
1.17 | 2.7108 | 100 | 1 | -63.11%
1.18 | 2.5484 | 100 | 1 | -60.76%
1.19 | 2.4033 | 100 | 1 | -58.39%
1.2 | 2.2727 | 100 | 1 | -56% |  | 0.01
1.21 | 2.1547 | 100 | 1 | -53.59% |  | 0.99
1.22 | 2.0475 | 100 | 1 | -51.16%
1.23 | 1.9497 | 100 | 1 | -48.71%
1.24 | 1.8601 | 100 | 1 | -46.24%
1.25 | 1.7778 | 100 | 1 | -43.75%
1.26 | 1.7018 | 100 | 1 | -41.24%
1.27 | 1.6316 | 100 | 1 | -38.71%
1.28 | 1.5664 | 100 | 1 | -36.16%
1.29 | 1.5058 | 100 | 1 | -33.59%
1.3 | 1.4493 | 100 | 1 | -31%
1.31 | 1.3965 | 100 | 1 | -28.39%
1.32 | 1.347 | 100 | 1 | -25.76%
1.33 | 1.3006 | 100 | 1 | -23.11%
1.34 | 1.2569 | 100 | 1 | -20.44%
1.35 | 1.2158 | 100 | 1 | -17.75%
1.36 | 1.177 | 100 | 1 | -15.04%
1.37 | 1.1404 | 100 | 1 | -12.31%
1.38 | 1.1057 | 100 | 1 | -9.56%
1.39 | 1.0728 | 100 | 1 | -6.79%
1.4 | 1.0417 | 100 | 1 | -4%
1.41 | 1.012 | 100 | 1 | -1.19%
1.42 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.43 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.44 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.45 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.46 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.47 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.48 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.49 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.51 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.52 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.53 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.54 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.55 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.56 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.57 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.58 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.59 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.61 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.62 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.63 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.64 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.65 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.66 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.67 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.68 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.69 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.71 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.72 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.73 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.74 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.75 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.76 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.77 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.78 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.79 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.81 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.82 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.83 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.84 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.85 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.86 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.87 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.88 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.89 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.91 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.92 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.93 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.94 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.95 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.96 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.97 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.98 | 1 | 100 | 1 | 0%
1.99 | 1 | 100 | 1 | 0%
2 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.01 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.02 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.03 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.04 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.05 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.06 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.07 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.08 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.09 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.11 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.12 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.13 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.14 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.15 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.16 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.17 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.18 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.19 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.21 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.22 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.23 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.24 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.25 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.26 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.27 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.28 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.29 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.31 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.32 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.33 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.34 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.35 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.36 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.37 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.38 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.39 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.41 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.42 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.43 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.44 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.45 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.46 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.47 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.48 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.49 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.51 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.52 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.53 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.54 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.55 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.56 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.57 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.58 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.59 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.61 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.62 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.63 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.64 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.65 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.66 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.67 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.68 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.69 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.71 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.72 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.73 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.74 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.75 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.76 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.77 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.78 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.79 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.81 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.82 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.83 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.84 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.85 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.86 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.87 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.88 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.89 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.91 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.92 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.93 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.94 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.95 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.96 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.97 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.98 | 1 | 100 | 1 | 0%
2.99 | 1 | 100 | 1 | 0%
3 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.01 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.02 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.03 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.04 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.05 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.06 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.07 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.08 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.09 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.11 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.12 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.13 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.14 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.15 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.16 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.17 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.18 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.19 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.21 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.22 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.23 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.24 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.25 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.26 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.27 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.28 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.29 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.31 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.32 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.33 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.34 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.35 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.36 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.37 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.38 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.39 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.41 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.42 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.43 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.44 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.45 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.46 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.47 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.48 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.49 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.51 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.52 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.53 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.54 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.55 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.56 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.57 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.58 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.59 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.61 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.62 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.63 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.64 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.65 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.66 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.67 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.68 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.69 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.71 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.72 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.73 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.74 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.75 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.76 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.77 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.78 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.79 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.81 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.82 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.83 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.84 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.85 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.86 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.87 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.88 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.89 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.91 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.92 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.93 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.94 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.95 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.96 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.97 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.98 | 1 | 100 | 1 | 0%
3.99 | 1 | 100 | 1 | 0%
4 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.01 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.02 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.03 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.04 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.05 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.06 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.07 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.08 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.09 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.11 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.12 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.13 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.14 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.15 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.16 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.17 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.18 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.19 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.21 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.22 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.23 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.24 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.25 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.26 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.27 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.28 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.29 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.31 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.32 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.33 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.34 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.35 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.36 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.37 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.38 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.39 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.41 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.42 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.43 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.44 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.45 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.46 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.47 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.48 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.49 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.51 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.52 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.53 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.54 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.55 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.56 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.57 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.58 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.59 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.61 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.62 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.63 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.64 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.65 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.66 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.67 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.68 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.69 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.71 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.72 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.73 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.74 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.75 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.76 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.77 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.78 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.79 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.81 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.82 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.83 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.84 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.85 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.86 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.87 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.88 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.89 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.91 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.92 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.93 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.94 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.95 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.96 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.97 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.98 | 1 | 100 | 1 | 0%
4.99 | 1 | 100 | 1 | 0%
5 | 1 | 100 | 1 | 0%
5.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
5.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
5.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
5.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
5.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
5.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
5.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
5.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
5.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
6 | 1 | 100 | 1 | 0%
6.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
6.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
6.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
6.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
6.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
6.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
6.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
6.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
6.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
7 | 1 | 100 | 1 | 0%
7.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
7.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
7.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
7.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
7.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
7.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
7.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
7.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
7.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
8 | 1 | 100 | 1 | 0%
8.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
8.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
8.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
8.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
8.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
8.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
8.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
8.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
8.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
9 | 1 | 100 | 1 | 0%
9.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
9.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
9.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
9.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
9.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
9.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
9.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
9.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
9.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
10 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
10.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
11 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.1 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.2 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.3 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.4 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.5 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.6 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.7 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.8 | 1 | 100 | 1 | 0%
11.9 | 1 | 100 | 1 | 0%
12 | 1 | 100 | 1 | 0%